广州集装箱码头有限公司

902场暨809、810场间部分主通道地面改造工程

密封报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | 902场及809、810场间部分主通道地面改造工程 | | | 工期（含砼保养期） | 天 |
| 分项工程 | | | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 机械凿挖钢筋砼地面挖方 | | m3 | 134.70 |  |  |
| 2 | 机械拆除方块砖地面挖方 | | m3 | 599.74 |  |  |
| 3 | 平整地面：1)机械平整地面 2)机械碾压夯实地基 | | ㎡ | 2098.39 |  |  |
| 4 | 回填石屑垫层（50厚） | | m3 | 104.92 |  |  |
| 5 | 捣筑C35不掺灰砼地面（300厚） | | m3 | 629.52 |  |  |
| 6 | 制作绑作钢筋网 | | 吨 | 40.08 |  |  |
| 7 | 砼路面修养护 | | ㎡ | 2098.39 |  |  |
| 8 | 伸缩缝处理：1)填隔20厚泡沫板 2)机械切割缝 3）沥青填缝 | | 米 | 189.75 |  |  |
| 9 | 模板 | | ㎡ | 119.55 |  |  |
| 10 | 捣筑C25钢筋砼雨水井：1.挖填土方 2.浇筑C15砼垫层 3.浇筑C25砼墙体 4.绑扎钢筋 5.制作安装模板 6.重型铸铁井盖 | | 座 | 3.00 |  |  |
| 11 | 预制安装C25钢筋砼￠700检查井：1.挖填土方 2.浇筑C15砼垫层 3.预制安装井壁 4.重型铸铁井盖 | | 座 | 1.00 |  |  |
| 12 | 敷设安装￠200 S2波纹排水管: 1.挖填土方 2.敷设安装排水管 3.配件 | | 米 | 60.00 |  |  |
| 13 | 敷设安装￠300 S2波纹排水管: 1.挖填土方 2.敷设安装排水管 3.配件 | | 米 | 11.50 |  |  |
| 14 | 弃料外运(15km) | | m3 | 739.03 |  |  |
| 15 | 其他项目费用（材料检验试验费） | | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 安全防护、文明施工措施费 | | 项 | 1 |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| 含税总报价(人民币元) | | |  | | 钢筋品牌 |  |
| 发票类型 | | |  | | 税率 | % |
| 质量保修期(从竣工验收之日起计) | | | 年 | |  |  |

说明：

1. 本工程项目采用包工包料、**固定总价**包干方式承包,若清单中描述的项目特征与图纸不一致，价格不变。
2. 请各报价单位谨慎报价，各分项工程的单价将被视为项目评审的辅助参考，同时若施工方案调整，将以各分项工程的单价报价作为工程变更的计算依据。
3. 报价单位需自行勘看现场，严格按照建设方提供的施工方案及以上报价格式进行报价，分项工程中若有遗漏可在**增补项目**列项（可增加）进行报价或要求建设单位澄清。
4. 本工程项目主材之一钢筋建议品牌为**韶钢/广钢/马钢**。所有工程用材须提供合格证明文件。本工程质量目标为合格。
5. 本工程报价上限为人民币**72万**元。报价在三个月内(从截止报价之日起计)必须保持有效。
6. 本项目整体工程质量免费保修期不少于1年。
7. 此项目开工时间计划在今年3-4月，施工单位在被授予项目后须按码头要求时间进场施工，并积极配合码头操作和其他施工项目。
8. 工程竣工验收合格后，支付合同造价的97%；免费保修期满后，经我司确认保修质量合格，支付保修款3%。
9. 报价文件需由报价单位法人签字（或盖法人章）并加盖公章，并需提供本工程项目实施时配备的安全员（1名）、施工员(1名)的资质证书（岗位资格证）复印件并加盖公司公章，包装封套上均应详细写明报价信息并贴封条、加盖公章，于2018年**3**月**20**日下午14：00之前投放到我司办公楼二楼财务部报价箱中。
10. 报价后，一旦达成书面合作意向（合作通知书或合同）并经双方确认，则合同、发票等关于工程量、单价、总价、税率等项目的内容应与报价/最终澄清文件内容完全一致，否则，后果由报价方自行承担。
11. 工程承接单位负责投保施工期和保修期内的工程一切险，所有现场人员的工伤保险、意外伤害保险，第三者责任险等。工程承接单位必须在开工前落实保险投保事宜，并提交有关书面投保资料予建设方。
12. 工程承接单位在竣工验收7天前，须向建设方提供竣工资料一式两份且竣工资料必须符合交通部、广东省、广州市有关竣工资料归档的规定和要求。
13. 联系方式：广州集装箱码头有限公司财务部采购科 宋先生 020-82229520/82256271
14. 若违反以上相关要求按照无效报价处理。

报价单位：（盖章）

报价联系人及联系方式:

报价时间:2018年\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日